В период проведении независимой экспертизы  ( семь рабочих дней) предложения и замечания по проекту НПА просим сообщить письменно на электронный адрес администрациии Гривенского сельского поселения Калининского района adm_griv_2006@mail.ru

## ПРОЕКТ

### АДМИНИСТРАЦИЯ гривенского сельского поселения Калининского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _____________                                                                                        № _______

станица Гривенская

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 24 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров  в границах Гривенского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Положение об организационно - правовом, финансовом, материально—техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  Гривенского  сельское поселение, согласно приложению 1.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению 2.

1.3. Перечень мероприятий направленных на обустройство минерализованных полос, предназначенных для защиты населенных пунктов от природных пожаров, согласно приложению 3.

1.4.Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара,  согласно приложению 4.

2. Постановление обнародовать в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Гривенского сельского поселения Калининского района www.grivenskoesp.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава  Гривенского сельского

поселения Калининского района                                                  Н.С.Костовский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского района

от_____________ №___________

Положение

об организационно - правовом, финансовом, материально—техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  Гривенского сельское поселение

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в целях защиты  жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц на территории Гривенского сельского поселения.

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности на территории Гривенского сельского поселения    являются  Администрация Гривенского  сельского поселения , ДПД,  иные организации и граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.Первичные меры пожарной безопасности на территории Гривенского сельского поселения  включают в себя:

реализацию полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности   сельского поселения, включение данных мероприятий  в планы и программы развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории   сельского поселения  и контроль за его выполнением;

-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

-обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

2.Полномочия органов местного самоуправления

В полномочия  администрации сельского поселения, Совета депутатов сельского поселения входит:

-принимать нормативные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-утверждать расходы бюджета  сельского поселения, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

-определять цели, задачи, порядок создания и организации деятельности добровольной пожарной дружины, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны;

-определять социальное и экономическое стимулирование обеспечения пожарной безопасности;

-заключать соглашения о передаче отдельных полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-решать организационно-правовые вопросы, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  направленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах    сельского поселения;

-разрабатывать и реализовывать меры первичной пожарной безопасности на территории    сельского поселения;

-включать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития;

- создавать условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-определять формы социально – значимых работ для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

-утверждать перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности;

-оказывать содействие органам государственного контроля  в противопожарной пропаганде, информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-информировать население о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействовать  распространению пожарно-технических знаний;

-разрабатывать план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения  и осуществлять контроль за его выполнением;

-осуществлять иные полномочия, отнесенные действующим законодательством  и нормативно правовыми актами Гривенского сельского поселения;

-осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3 .Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории   муниципального образования

Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования осуществляется путем:

-разработки и принятия распоряжений, постановлений, а также иных нормативных правовых актов по обеспечению пожарной безопасности и контроля за их исполнением;

-создания и проведения заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

-принятия обязательных решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также осуществления контроля за их исполнением;

-разработки плана работы заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на каждый год, с включением проблемных вопросов;

-содержания в исправном состоянии пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, оснащение необходимым пожарно-техническим инвентарем, обеспечение спецодеждой, выделение горюче-смазочных мероприятий.

-разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения,  обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий;

-разработки плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-разработки программы развития территории;

- содержания в исправном состоянии пожарных гидрантов и искусственных пожарных водоёмов, в том числе установки соответствующих указателей;

-обустройства   подъездов  с   площадками   (пирсами)   к   естественным   или искусственным водоёмам;

-содержания всегда свободными для проезда пожарной техники дорог,   подъездов  и  проездов  к  водоисточникам,  а зимой быть очищенными от снега и льда;

-содержания в исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, систем  дымоудаления, при необходимости заключение договоров на обслуживание выше перечисленных систем с организациям, имеющими лицензию на право выполнения данных работ.

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях обеспечивается:

-созданием   у естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

-установкой пожарных гидрантов и содержанием их в рабочем состоянии, при наличии в населенном пункте водопроводной сети;

-установкой соответствующих указателей со светоотражающим покрытием у гидрантов, водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, с указанием расстояния до водоисточника (пожарного гидранта);

-поддержанием в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к  водоисточникам  и водозаборных устройств.

Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений обеспечивается:

-разработкой, организацией выполнения и осуществлением контроля за исполнением целевой программы по обеспечению пожарной безопасности.

Социальное и экономическое стимулирование граждан и организаций в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и участия в борьбе с пожарами обеспечивается:

-проведением разъяснительной работы среди населения    и в организациях и предприятиях всех форм собственности  по соблюдению противопожарного режима.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний обеспечивается следующими мероприятиями:

-разработкой и принятием нормативных правовых актов по обучению населения мерам пожарной безопасности;

-созданием рабочих групп среди работников жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), социального обслуживания населения,  по обучению населения мерам пожарной безопасности;

-изготовлением и распространением среди населения информационных плакатов, памяток на противопожарную тематику, информированием населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации (далее — СМИ);

-обучением (подготовкой) граждан, проживающих в жилищном фонде мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей, бесед, лекций, просмотров учебных фильмов, привлечением на учения и тренировки по месту жительства;

-созданием на основе договоров со средствами массовой информации постоянных рубрик в периодических печатных изданий;

-изготовлением и размещением в местах массового пребывания людей стендов, рекламных щитов;

-оформлением уголков пожарной безопасности на объектах ЖКХ и в местах массового пребывания людей;

-изготовлением, приобретением и распространением плакатов, буклетов, памяток и т.п. на противопожарную тематику;

-обязательным обучением мерам пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях и в образовательных учреждениях;

-созданием в школах добровольных дружин юных пожарных;

-проведением ежегодных противопожарных инструктажей с рабочими предприятий и служащими учреждений, учащимися образовательных и дошкольных учреждений;

-проведением ежегодных инструктажей, лекций и бесед с неработающим населением, в том числе пенсионерами и инвалидами по месту жительства;

-проведением бесед (сходов, встреч) с населением по закреплению навыков безопасного поведения людей в случае пожара.

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем обеспечивается:

-изданием  нормативных правовых актов в сельских поселениях по определению необходимых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, а так же по определению места для их размещения;

-проведением сходов граждан, в целях подготовки населения к принятию участия в локализации пожара;

-размещением пожарных щитов, огнетушителей в местах общего пользования;

-установлением у каждого жилого строения емкостей (бочек) с водой или размещением огнетушителей;

-размещением на частных жилых домах или воротах табличек с указанием перечня противопожарного инвентаря, используемого для тушения пожара.

Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре обеспечивается:

-размещением в каждом населенном пункте средств звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре;

-наличием исправной телефонной или радиосвязью в населенных пунктах и отдельно расположенных объектов для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

Принятие мер по локализации пожара, спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы обеспечивается:

-выполнением плана привлечения сил и средств для тушении пожара;

-наличием систем оповещения населения о возникновении пожара на территории населенного пункта (колокол, рельса, громкоговорящая связь и т.д.);

-привлечением населения для организации тушения пожара подручными средствами до прибытия пожарных подразделений;

-наличием и содержанием пожарно-технического вооружения в исправном состоянии.

Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения обеспечивается:

- информированием населения через СМИ, сайт администрации Гривенского сельского поселения  www.grivenskoesp.ru  о всех принимаемых нормативно-правовых актах и решений по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-содействием распространения пожарно-технический знаний среди населения посредством информирования в СМИ, сайта администрации Гривенского сельского поселения  www.grivenskoesp.ru;

-опубликованием экстренной информации.

Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории   сельского поселения   и контроль за его выполнением обеспечивается:

- разработкой и утверждением плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории  сельского поселения  в Главном управлением МЧС России;

-осуществлением контроля за выполнением плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на территории   сельского поселения.

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара обеспечивается следующими мероприятиями:

-разработкой и утверждением нормативных правовых актов по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

-проведением   рейдов    по выявлению: загромождений проездов на территорию общего пользования, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, установленных во дворах самовольных шлагбаумов и других заградительных устройств, исключающих возможность проезда и подъезда пожарной техники;

-своевременной очистки от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. территорий населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, в целях обеспечения проезда техники;

-в зимний период времени следить за расчисткой дорог от снега и льда.

4.Функции руководящего состава организаций (предприятий, учреждений)

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Руководители организаций и предприятий организуют в пределах своих полномочий:

-разработку Инструкции о мерах пожарной безопасности (далее — Инструкции);

-организуют обучение сотрудников правилам пожарной безопасности, включая ознакомление с законодательными  и нормативными актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности, регулярного  проведения обязательных инструктажей по пожарной безопасности, ведение документации, отражающей проведение противопожарных мероприятий;

-обеспечивают первичными средствами пожаротушения, исходя из действующих норм пожарной безопасности;

-обеспечивают содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, не допускают их использование не по назначению;

-обеспечивают содержание соответствующих территорий в состоянии, обеспечивающем свободное передвижение пожарной охраны при тушении пожаров;

-организуют тушение пожаров, эвакуацию людей и имущества до прибытия пожарной охраны;

-организуют проведение учений и тренировок по эвакуации персонала, тушению условного пожара, вызова и встречи пожарных подразделений не менее двух раз в год;

-организуют систему оповещения персонала и вызова подразделений противопожарной службы в случае возникновения пожара;

-предусматривают в смете расходов учреждений необходимые финансовые средства на проведение противопожарных мероприятий;

-проводят мероприятия по обслуживанию, ремонту и организации использования источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территориях организаций и в радиусе 200 м от предприятия.

5.Обязанности работников организаций (предприятий,учреждений), а также граждан в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Работники организаций (учреждений), граждане обязаны:

-соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми и другими теплонагревательными приборами (отопительными печами), предметами бытовой химии, при проведении работ легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

-вслучае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефонам: 01 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

6.Контроль и координация действий по обеспечению первичных  мер пожарной безопасности

Координацию действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности   (далее - КЧС и ПБ).

7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством бюджета   сельского поселения.

Финансирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляется за счет:

-средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения;

-добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций;

-субсидий и субвенций из федерального бюджета и регионального бюджета .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гривенского сельского поселения

от ___________ №________

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного

инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) согласно, прилагаемого перечня

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, 1 ведро, 1 лопата |
| 2 | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 3 | Хозяйственные постройки (бани, сарай, помещения для скота и птиц | 1 огнетушитель |

2. Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

3. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны быть вывешены таблички с изображением противопожарного инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны прибыть на тушение пожара.

Заместитель главы Гривенского

сельского поселения                                                                   А.П.Подгорный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гривенского сельского поселения

от _________________ №______

Перечень

мероприятий направленных на обустройство минерализованных полос, предназначенных для защиты населенных пунктов от природных пожаров

1. Противопожарные полосы устраиваются по периметру населенных пунктов, расположенных в степных и лесных массивах, а также на участках населенных пунктов, граничащих с какой-либо стороны со степными или лесными массивами, независимо от преобладающего направления "розы ветров".

2.  Противопожарные полосы обустраиваются преимущественно осенью и обновляются весной, после таяния снега.

3. Противопожарная полоса выполняется путем создания двух параллельных полос опашки плугом и выжиганием сухой растительности между ними (проводится в безветренную погоду с привлечением пожарной или приспособленной для тушения пожаров техники).

4.  Ширина противопожарной полосы должна быть не менее 15 метров по всей ее длине.

5. Расстояние от ближайших строений (заборов) населенного пункта со стороны степи до противопожарной полосы должно составлять не менее 10 метров, полоса не должна иметь каких-либо разрывов. Наличие сухой растительности в противопожарной полосе не допускается.

Заместитель главы Гривенского

сельского поселения                                                                   А.П.Подгорный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Гривенского сельского поселения

от _________________ №______

ПРАВИЛА

по обеспечению беспрепятственного проезда

пожарной техники к месту пожара

В целях  обеспечения  беспрепятственного  проезда  пожарных автомобилей внутри квартальных застроек и подъездов к  зданиям (сооружениям)    для    тушения    пожаров, что позволит снизить гибель людей и  материальный  ущерб  при  пожарах  и  других   чрезвычайных ситуациях необходимо требовать  выполнение  следующих  норм  и  правил:

1.    Запретить  парковку  и  стоянку  автомобильного транспорта,  мешающего   беспрепятственному  проезду   пожарных автомобилей внутри квартальных застроек и подъездов к  зданиям (сооружениям)    для    тушения    пожаров.

2.  Для подъезда  к  группам  жилых  зданий,  крупным учреждениям  и  предприятиям  обслуживания,  торговым  центрам следует  предусматривать  основные  подъезды,  а  к   отдельно стоящим зданиям - второстепенные подъезды.

3.  На однополосных проездах следует  предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий,  имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

4.   Тупиковые проезды должны быть  протяженностью  не более  150   м   и   заканчиваться   поворотными   площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

5.   Расстояние  от  края  основной  проезжей   части магистральных дорог до  линии  регулирования  жилой  застройки следует принимать не менее 50  м,  а  при  условии  применения шумозащитных устройств не менее 25 м.

6.   Расстояние от края основной проезжей части  улиц, местных  или  боковых  проездов  до  линии  застройки  следует принимать не более  25  м.  В  случаях  превышения  указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5  м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную  для  проезда пожарных машин.

7.   В конце проезжих частей тупиковых  улиц  и  дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30  м  при  организации конечного   пункта   для   разворота   средств   общественного пассажирского транспорта.  Использование  поворотных  площадок для стоянки автомобилей не допускается.

8.  Дороги,   проезды   и   подъезды   к   зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным  лестницам  и водоисточникам, используемым для целей  пожаротушения,  должны быть  всегда  свободными   для   проезда   пожарной   техники, содержаться в исправном состоянии, зимой  быть  очищенными  от снега и льда.

9.  О закрытии дорог или проездов для их ремонта  или по другим причинам,  препятствующим  проезду  пожарных  машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны

10. На  период  закрытия  дорог  в  соответствующих местах должны быть установлены указатели  направления  объезда или  установлены  переезды  через  ремонтируемые   участки   и подъезды к водоисточникам.

Заместитель главы Гривенского

сельского поселения                                                                   А.П.Подгорный